## 更新日_20250821
システム名 （日本語） | システム名 （英語略称） | 業務主管部 | システム主管部 | システム分類 （基幹／DPP／個別） | システム概要 | 稼働開始年月日 | EOL情報（ミドル、パッケージ） | 利用ユーザー
パフォーマンス管理 | DPPPM | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 発電所の運営状況をリアルタイムに把握し、パフォーマンス管理を行うためのダッシュボード。以下の機能を提供している。 ●経営財務指標の当初計画からの増減見通し内容を確認 ●経営財務情報の最小１時間値、最大１ヶ月値で推移を確認 ●停止情報のEBITDAへの影響金額（当初計画比）、発生時間や発 生時平均スプレッド等を確認 ●逆ザヤ運転（スプレッド＜０状態での運転）による EBITDA影響（当初計画比）、発生時間、発生時平均スプレッド、その他参考情報を確認 ●保全計画で見込まれていないイレギュラーな事象の発生と対応状況を確認 ●次回保全予定時期の残存寿命の分布状況を確認
懸案・不具合管理 | AoT/CoT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 設備の懸案・不具合管理を行うシステム。以下の機能を提供している。 ●設備の警報の一覧表示・検索を行う機能 ●登録されている設備のリスク（懸案・不具合）を一覧表示する機能 ●異常・不具合詳細（基本情報・対応情報・警報対応フロー・原因分析ツリー等）を照会する機能
現場情報 | GoT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 「現場of匠」の略称で、現場情報（設備・不具合・点検結果等の画像）をiPhoneを活用し登録するアプリ。KKSコード最下層に紐づけられた設備を指定し、情報を点検項目に紐づけて登録できる。 それにより現場機器の状態をステータスで管理でき、素早く情報共有を行えるアプリである。機器ごとに操作ノウハウなども蓄積でき、若手支援の一環としても使用できる。
性能データ管理 | EoT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 日常管理業務の中で実施されている、性能低下や効率影響量の見える化、及び原因調査の標準化を実施したアプリ。 性能劣化への早期発見に加え、個人メモや性能調査資料のような性能独自で管理していた情報を蓄積し、アプリから閲覧・取得し発電所の運転効率を向上させる。 ユニット単位で、各設備の効率値や発生した警報を紹介することができる。
停止情報管理 | OoT/SoT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | OoT 計画外停止を削減するため、停止の実績と計画を一元的に管理し、停止主件名との同調作業を把握することで最適な停止期間が設定できる。 また、市場情報の変動を監視・通知することでより停止損失額が最小となる時期を提案できる。 SoT 市場（JEPX）・販売情報と発電所運営情報を一元化することで、最適な作業停止時期を調整・判断して計画外停止損失の削減を支援するシステム。 需要や市場価格予測も踏まえ、スプレッドが最小となる停止作業時期の最適化調整が可能となり、市場情報の共有による先行的な計画検討や調整業務を実現させる。
作業管理 | WoT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 現場での点検作業の進捗の管理・情報を関係者が共有できる。 各作業の実績時間を蓄積し、同種作業の工程作成を容易にする。
点検データ管理 | HoT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | WEB版 設備の点検結果をデータベースとして蓄積し、寿命管理アプリとの連携により点検時期等の最適化を支援するシステム。 点検データ管理アプリは、点検結果となる測定値データを入力・蓄積する。 蓄積されたデータが、寿命管理アプリへ連携され寿命予測を行う。 寿命予測は点検データ管理アプリやLC保全計画アプリ等の他アプリへ、測定値データ入力時やインターバル延伸に向けた参考値として連携される。 ios版 運転・不具合データ収集
寿命管理 | LoT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 設備の寿命情報を共有し、予測分析を軸とした保全のPDCAを回すことで、点検インターバルの最適化、ライフサイクルメンテナンス費用削減を実現する。 コストインパクトのある機器について、ユーザ技術を活用して予測した寿命情報を 共有、その予測値を目標にPDCAを回すことで、業務変革活動による最適なインターバル設定を実現する。
保全計画 | MoT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 保全計画とライフサイクルコスト・信頼性の見える化を通じ、保全アクションの見直しおよびコスト・信頼性のバランスの最適化を図りライフサイクル修繕費の低減を目指す。 LC保全計画の設備毎のコスト・信頼性のシミュレーションにより、実施した再発防止対策や既存保全計画等のコスト・リスクの定量評価が可能となり、ライフサイクルコストと信頼性のバランスを図った保全計画見直し検討を支援するシステム。
定検管理 | PoT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 定検の実績工程を蓄積・見える化することで、事業計画策定時の定検工程最適化や定検実施中の工程遅延抑制、パート間情報共有を行う。
タスク管理 | ToT | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 発電所の価値に紐づくタスクを整備し，計画と実績を管理するとともに人員の適切配置や優先順位付けを行う。(最適要員配置の高度化) ➀発電業務の標準化、タスク作成（マスタ）と実績情報の蓄積 ②各業務に対する適正工数の把握と課題やボトルネックの可視化 ➂発電所価値に紐づく優先順位付け
石炭火力運転支援AI | CaCaO | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 石炭ボイラの最適な運転パラメータを算出し、最適効率で運転するために運転員が行う操作をサポートするシステム。膨大な運転データと熟練技術者のノウハウを学習させることで、運転最適化となる操作パラメータを発電所運転員に提案し、CO2やコストを削減することを支援する。
J-AIME | J-AIME | G-DAC | エンタープライズアーキテクト部 データインテリジェンスU | DPP | 独自のアルゴリズムによるリアルタイムでのデータ分析から発電所の設備異常の予兆を検知します。 また、分析で得られたデータを解析し、長年の発電所運営で得られた経験・知見から異常時対応、再発防止、さらにはメンテナンス方法検討まで一貫した発電所サポートを実施します。
災害対応 | HSSE | デジタルパワープラント推進部 デジタルパワープラント開発U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | 災害発生時に、現場の管理者と職員に災害の危機状況および最も近い安全な場所への避難経路を即座に通知。また、災害の規模を評価・予測し、関係者に連絡する。
マスタデータ管理 | DMD | G-DAC | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | DPPのマスタデータを管理するシステム。
運転管理システム | GTO | O&M・エンジニアリング運営統括部 運営部 東/西プラント運営U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 事業計画と実績（運転時間、起動停止回数）の乖離をリアルタイム管理化し、運用計画の見直し等の打ち手を迅速化することで、市場対応型のプラント運用計画策定および振替損失など実害防止を実現する。
発電実績統計システム | TNRSYS | O&M・エンジニアリング運営統括部 運営部 運転管理U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 発電実績統計業務は、電気事業法等の定めにより運転実績(発電電力量や燃料消費量等)を集計処理し、適切に発電所が運転されていることを保安日誌や発受電月報等の記録として管理・報告することを目的としている。​また、これらデータを用いて、不具合や効率低下要因の早期発見・向上・維持に必要な調査などを行う。 |  |  | JERA社員
配管減肉管理システム | PWTM | O&M・エンジニアリング運営統括部 運営部 運営総括U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 「最も減肉が進行する」または「余寿命が少ない」と推定される部位を継続的に傾向管理していくことにより、サブ系統全体の余寿命評価を併せて管理する。 |  |  | JERA社員(,後工程：東京パワーテクノロジー,中部プラントサービス)
石炭灰管理システム | CAMS | O&M・エンジニアリング運営統括部 運営部 石炭灰活用推進U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 石炭火力発電所から発生する石炭灰の販売、処理に関する計画作成や実績管理、マニフェスト発行の元データを作成し電子マニフェストシステム（JWNET）へ送信する。また、データ検索機能により、各種報告等のデータ諸元としても活用。 |  |  | JERA社員,SPC社員,テクノ中部,東京パワーテクノロジー,太平洋セメント,中電輸送サービス,三岐通運
査定支援システム | PASS | 資材調達統括部 資材調達戦略部 業務基盤U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 発電設備は多数の機器で構成されており、電気の安定供給のため日々様々な機器のメンテナンスや不具合時の緊急修理等を行っている。資材部門はその修理に関する購買契約業務を実施しており、その契約価格を決定するために膨大な点数の購入部品の価格を査定する必要がある。部品内訳毎の査定実績を蓄積し、簡易に過去実績を検索可能とすることで業務効率化を図る。 |  |  | JERA社員(,後工程：資材取引先各社)
GT高温部品管理システム | GT | OM・E技術統括部 技術部 タービンU | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | ガスタービン設備における高温部品（動翼・静翼・燃焼器・シュラウド等）の寿命管理、修理計画作成や実績管理を行う。 |  |  | JERA社員
工事設計積算査定システム | Tetra | ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾅﾙ保修部/土木・建築部/資材調達戦略部 | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 建築・機電工事費用設計積算業務において，各種基準データを容易に検索・積算することにより，業務標準化および効率化を支援する且つ工事契約の見積依頼・取得および価格検討（査定）における効率的な業務を支援する。 |  |  | JERA社員(,後工程：資材取引先各社)
工事設計積算システム | Gaia | OM・E技術統括部 土木・建築部 土木・建築保修・改造U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 土木工事費用設計積算業務において，各種基準データを容易に検索・積算することにより，業務標準化および効率化を支援する。 （Gaiaで作成した設計データは、Excelツールを用いて変換しTetra21に取込まれ、Tetra21にて工事契約の見積依頼・取得および価格検討（査定）における効率的な業務を支援する。） |  |  | JERA社員
O&Mナレッジシステム | OMK | OM・E戦略統括部 戦略部 業務変革U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | ノウハウ資料の蓄積・活用、対話形式のノウハウ共有や業務手続きに係る情報共有など、多岐にわたる情報を一括集約・共有する目的で構築したSharePointベースのナレッジシステム。 |  |  | JERA社員,SPC社員,出向者
定検計画システム | なし | O&M・エンジニアリング運営統括部 運営部 東/西プラント運営U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 供給計画を基に「定期事業者検査の法定期限」や「各機器点検インターバル」等から、安定かつ、最適（ヒト・モノ・カネ）な火力発電設備の運用が可能となるようにエリア全体のバランスを考慮したユニット定期点検計画を作成する。 |  |  | JERA社員
燃料数量管理システム | FQM | O&M・エンジニアリング運営統括部 運営部 運転管理U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 各種燃料および各基地の受入／払出／在庫数量の管理、数量補正や消費数量の確定などに係る月次処理を行うシステム。
発電消耗品在庫管理システム （アンモニアタンク在庫管理システム） | PCI | OM・E戦略統括部 戦略部 業務変革U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | 基幹 | 発電消耗品（脱硝アンモニア等）の在庫の見える化と在庫の消費予測を行い、消耗品在庫管理と発注業務を支援するシステム。
基幹系システム | Jupiter(SAP) | O&M・エンジニアリング統括部 資材調達部 資材総括ユニット | グローバルトランスフォーメーション部 グローバルビジネスプラットフォームCoEU | 基幹 | JERA経理・資材・設備・人事等のシステム。
EDI | - | O&M・エンジニアリング統括部 資材調達部 資材総括ユニット | ICT開発推進部 エンタープライズシステム開発U | 基幹 | 請負工事、物品請求などにおける、取引先との連携に使用する。
ネット調達（ビズネット） | - | O&M・エンジニアリング統括部 資材調達部 資材総括ユニット | ICT開発推進部 エンタープライズシステム開発U | 基幹 | 消耗品等、一定金額以下のものを購入するのに使用する。
火力石炭受払計画作成 | - | O&M・エンジニアリング統括部 碧南火力発電所 運営・燃料技術ユニット | ICTマネジメント部 西日本システム管理U | 基幹 | ユニット運転計画に基づく発電所貯炭場受払運用（発電管理）。
環境監視測定結果報告書作成 | - | O&M・エンジニアリング統括部 運営部 西プラント運営ユニット | - | 個別 | 官庁提出用の環境監視測定結果報告書を作成。
構内道路規制管理支援 | - | O&M・エンジニアリング戦略部 西日本O&M・エンジニアリング計画部 総括ユニット | ICTマネジメント部 西日本システム管理U | 基幹 | 発電所敷地内の道路の通行規制を一元管理。
停電範囲図作成支援 | - | O&M・エンジニアリング統括部 技術部 西日本技術部 電気ユニット | - | 個別 | 定期点検等で必要となる発電所内の電源設備の停電工程表と停電範囲図を作成。
BUS | - | O&M・エンジニアリング統括部 技術部 西日本技術部 土木・建築センター 建築設備ユニット | ICTマネジメント部 西日本システム管理U | 基幹 | 建築基準法、各種基・規準類に準拠し、構造設計をトータルにサポートする高機能一貫構造計算ソフトウェア（構造システム社製）。
温排水拡散簡易予測プログラム | - | O&M・エンジニアリング統括部 技術部 土木・建築室 | ICTマネジメント部 西日本システム管理U | 基幹 | 発電所建設の際の環境アセスメントで実施される温排水拡散数値シミュレーション手法に基づいて、簡易的に拡散範囲を予測する。
LNG貯槽土木計測データ管理支援システム | - | O&M技術部 土木・建築C 土木エンジニアリングユニット 土木建築設備ユニット | O&M技術部 土木・建築C 土木エンジニアリングユニット 土木建築設備ユニット | 基幹 | LNGタンクの周囲の温度分布をモニターしてタンクの破損を防ぐ監視システム。
DPPメタバース | - | デジタルパワープラント推進部 デジタルパワープラント開発U | デジタルソリューション統括部 ビジネスデジタルソリューション部 O&M・E ITソリューションU | DPP | リアルタイム・対話型の課題解決により、遠隔監視サービスを変革する G-DACと発電所が設備の不具合を共同で解決できる空間を実現 言語の壁なく、設備に関わるデータが可視化・共有される。
発電管理システム | JH | O&M・エンジニアリング運営統括部 運営部 運転管理U | O&M・エンジニアリング技術統括部 DPP推進部 基盤システム運用U | 基幹 | 西エリア火力発電所の各機器および発電所全体の性能に関して定期管理・評価に必要なデータの収集、長期蓄積、管理を行う。 発電実績の統計、燃料在庫の数量管理を行い発電所の性能を報告するためのデータを作成し、帳票を出力する。 また発電計画・設備保守計画策定用に各種周辺システムへプラント運転データ等必要なデータの伝送を行う。
LNGネットワーク運用管理システム（西） | - | O&M・エンジニアリング運営統括部 運営部 西プラント運営ユニット | ICTマネジメント部 西日本システム管理U | 基幹 | 西エリアのシステム。 複雑化するＬＮＧネットワークと多様化するＬＮＧ性状を効率的かつ適切に管理することで、各系統における不具合を随時監視し、不具合時には流量バランス等、発電所を横断して運転、監視を行う事で、安定運転のみではなく、お客様への安定供給を行う必要が有るため、受入・貯蔵・送ガス計画といった運用業務を一元的に管理するシステム。
購入修理仕様書明細作成支援ツール | - |  | ICTマネジメント部 西日本システム管理U | 基幹 | 装置の購入・修理に関して、発注件名に関連する機器、作業項目および部品の情報を検索し、購入修理仕様書明細（エクセルファイル）を出力するシステム。
単価契約情報アップロード用TSV変換ツール（定常運用） | - | O&M・エンジニアリング統括部 資材調達部 資材総括ユニット | - | 個別 | 基本契約データ(EXCEL)を単価契約情報アップロードTSVに変換するツール。 ※定常運用時に利用。
棚卸情報アップロード用TSV変換ツール | - | O&M・エンジニアリング統括部 資材調達部 資材総括ユニット | - | 個別 | データコレクタから出力された棚卸および現品実査（月次）検数データ(テキストファイル)をSAPアップロード用ファイル(TSVファイル)へ変換するツール。 ※定常運用における、棚卸および現品実査(月次)時に利用。
サプライヤー情報管理更新ツール | - | O&M・エンジニアリング統括部 資材調達部 資材総括ユニット | - | 個別 | サプライヤー情報管理を更新するツール。 サプライヤー情報が設定されたTSVファイルをSAPへアップロードし、サプライヤー情報マスタを更新する。 ※定常運用時（サプライヤー情報管理(アドオン)のアップロードのみ）に利用。
品目マスタ（資材）新規登録・更新ツール（定常運用） | - | O&M・エンジニアリング統括部 資材調達部 資材総括ユニット | - | 個別 | 品目マスタデータをSAPへアップロードできるB/Iシートに変換する機能 ※定常運用で利用。
環境測定分析依頼システム | - | O&M・エンジニアリング統括部 運営部 運転管理U | - | 個別 | プラント運転保守に関わる化学分析業務依頼書作成に利用する。
廃棄物処理システム | GENESYS-ECO | O&M・エンジニアリング統括部 運営部 運転管理U | - | 個別 | 現場で発生した産業廃棄物マニフェスト発行・管理に利用する。
入札管理システム | WebFile | O&M・エンジニアリング統括部 国内技術サービス部 石油備蓄運用センター 契約ユニット | - | 個別 | 石油備蓄基地の運用保守業務委託先選定に使用する。
安全災害防止用サイネージシステム | - | O&M・エンジニアリング戦略統括部 運営部 運営総括ユニット | - | 個別 | 発電所構内で働く社員、協力会社、メーカーなどの労働災害を防止する取り組みとして、デジタルサイネージを活用した啓蒙活動を推進する。
建物危険度判定システム | PL200 | O&M・エンジニアリング技術統括部 土木・建築部 土木・建築保修・改造ユニット | - | 個別 | 地震発生時の建物危険度判定結果の閲覧。
O&MナレッジアドバイザーEmily | Emily |  |  | 基幹
LNGネットワーク運用支援システム（東） | - |  |  | 基幹